[image: image1.png]=2 W2z




	名  称
	顾客抱怨处理手册
	文件编号:



目    录
       前     言………………………………………… 1-4
    1. 目    的    …………………………………… 5

    2. 适用范围    …………………………………… 5

    3. 名词解释    …………………………………… 5
    4. 作业流程    …………………………………… 6
    5. 作业内容    …………………………………… 7-53
6. 附    件    …………………………………… 54-58

前  言

本手册主要介绍了业之峰公司顾客抱怨处理运作的时务。为使加盟商对顾客抱怨处理运作方面的工作具有更直接的了解，特提供顾客抱怨处理相关的管理表格，以供实际应用。

本手册尽可能为特许经营总部以及加盟商提供较为全面的参考以及理论上的依据。

本手册仅供参考，不包含可能被忽视的差异与不足，在今后实际运作过程中须不断进行修改，以完善其中的内容。

本手册属于业之峰特许经营总部为加盟商提供的“特许经营配套”的其中一项，“特许经营配套”的详细内容已在特许经营合同的“附件三”中有详细规定。

未经特许经营总部授权不得已任何方式改编、传递、转录本手册，具体使用办法请详见手册“第一章--手册属性”。

第一章  手册属性

1.手册的说明 
    特许经营是特许人与加盟商之间的“业务结合体”。这是一种长期互动互惠关系，需要双方的承诺和付出，才能取得成功。因此，加盟商和特许人首先应确立一个共同目标，在发展业务过程中双方应精诚合作，取长补短，齐心协力地为此目标作出贡献。只有这样，“业之峰”特许经营体系才能增强实力,提高盈利,从而取得长远成功。
    为了取得更高的成效，在经营业务的过程中，特许经营体系内的每一位成员都必须遵守“业之峰”所规定的营业程序、经营手法及市场策略；彻底了解特许人的远景与目标，同心协力，朝共同的利益努力。
    作为“业之峰”特许经营体系中的一员并不容易，在运营的过程中，此“手册”与加盟商手册是非常珍贵的指导手册。它包含许多有关业之峰总部的总体思想与管理方法，以及如何切实有效的进行相互间的配合的重要资料。如果正确运用，将有助于展开全面管理工作，使日常业务能够顺利、畅快的进行，确保业务运作有效，职业道德及专业水准得以保持。 

2.手册的使用 
    此手册为业之峰公司无形资产的一种，受知识产权法保护，特许经营体系各成员有责任和义务小心保管这份重要文件。
    业之峰特许经营总部为了达到“业之峰”特许经营体系正常运作的要求，可将此手册当作“业务运作备忘录”。经常查阅及了解所应遵守的规定，将有助提高管理成效。在日常管理中碰到难题，本手册也将提供珍贵意见供参考。
    特许经营总部成员在任何情况之下，都不应向“业之峰”特许经营体系以外的人透露本手册的内容详情。

    每一份总部手册都有列号，这可以让“业之峰特经营总部”认明归还手册的原借户。
    我们也谨此提醒特许经营总部成员，在监督加盟商履行特许经营合同时，若要了解合同中个别条款所涉及的责任与义务，应参阅合同的有关规定。

3.手册的管理 
本手册的内容受版权法和业之峰总部与所有加盟商签署的合同限制。
只有以下人士有权使用本手册：
· 特许经营权特许人--也就是业之峰公司。
· 业之峰特许经营总部成员。
· 其他经业之峰特许人认可的使用者。
· 除非经由特许人书面授权，其他人都不许翻阅本手册。

3.1知识产权保护

 该手册是“业之峰”的独有资产，受版权法令的保护。本手册版权与知识产权归“业之峰”所有。根据版权法规定，任何人都不许抄袭或复印本手册内容，也不许以口头传达、录音或其他方式将内容转告他人。只有在特定情况下，经“业之峰”的书面认可，才可向他人透露有关资料。
本手册必须在公司妥善保存。在任何情况下，本手册都不许拿离“业之峰”特许经营总部。若本手册失落、遭盗窃或破坏，应该立即向业之峰报告。

上述所有的资料属机密，并对其他类似生意的竞争者来说，具有商业价值。因此，其知识产权应随时受到该特许经营网络成员的保护。

在特许经营的管理条例下，特许经营总部成员在面对第三者时，必须保护其知识产业使用权或未来知识产权。若成为副特许人，在与第三者签署特许经营合同的时候，特许经营总部成员必须确保对方能保护特许人的知识产权。

3.2补充及修改程序
为了面对市场的剧烈竞争，“业之峰”将不断进行市场调查，改进企业策略，开发新产品，提高生产效率，所以要不断修订运作系统。此手册也将因此根据需要不断修订。为使“业之峰”特许经营总部成员了解特许人最新政策，特许人将履行其义务，在必要时修订本手册。

“业之峰”也将定期检查手册，以确保整个特许经营体系所使用的手册内容保持一致。
1． 目   的：本着真诚友善的服务宗旨，正确处理顾客抱怨、
           提高顾客满意度，改进自身不足。
2． 适用范围：业之峰总部及各分公司全体员工。
3．名词解释：
 3.1抱怨：是来自人类天性的，通常藉由一种较负面的不满语 气、姿态、情绪与借口，诉说需要被重视.被沟通的渴望。
  3.2顾客： 对某一产品有需求和欲望，有动机去购买，同时有现金或信用卡支付能力，可以到达某一商店或其他分店买到该产品的个人。

4.作业流程：
[image: image2.png]=2 W2z





5.作业内容：
 5.1顾客抱怨处理：
 5.1.1基本思考
现代社会中，如何妥当面对人际关系，应对人际问题已经成为一种修养，一门艺术。
身为食品业经营者，一方面衡量企业经营的形象与艺术，另一方面得面对日益高涨的消费意识，要两相兼顾，左右逢源，的确不是一件易事。
它不是刻板的教条，而是灵活的思考，如何在顾客关系中，化被动接受为主动付出，是我们所以成长的机会点。
 ５１２抱怨的特征与性质：
· 情绪抱怨
1）来自情绪性的抱怨，要先抚平不愉快的情绪障碍点，
      他的借口或理由不一定是需要争论或处理的重点。愉快的情绪障碍点，他的借口或理由不一定是需要争论或处理的重点。
    2）从心理学角度来看：抱怨其实来自人类天性，他通常藉由一种较负面的不满语气、姿态、情绪与借口，诉求需要被重视、被沟通的渴望。
      面对抱怨的第一步，除了积极、诚恳、开放、友善的态度以外，你最好能尽快掌握抱怨的特征与性质 

3）抱怨性质特点：
· 理性抱怨
  来自理性时间的抱怨，通常拥有较合适的商榷空间，
  所以怎样能有效处理、追踪与回答，就是建立顾客满意的契机。
5．1．3处理顾客不满的重要性
· 只有4%的不满顾客提出投诉
· 但顾客会将不满告诉另外的10-20人
· 被告之者中13%又继续将这个坏消息传播给另外10-20人
· 如果投诉的问题得到有效的解决，70%的人会成为回头客
· 如果问题得到及时解决，95%的会成为回头客
· 得到满意服务的顾客或问题得以解决的投诉者会将他们的经历告诉2-5个人
5．1．4顾客不满时想到什么
· 有人聆听，得到尊重
· 受到认真的对待
· 获得相应的补尝
· 犯错误的人受以惩罚
· 澄清问题使其不在发生
· 有表示感激的态度
· 感到我们有紧迫感
5．1．5如何处理顾客不满
· 持有积极的态度
· 处理顾客不满需从两方面做出努力
（1） 平定顾客的情绪
（2） 解决问题
· 处理顾客不满的最终结果是解决问题，但：
（1） 人在不满时首先解决的是情感上的问题。即先处理心情
（2） 并非所有问题我们都能解决
   5．1．6顾客抱怨处理要点：
· 不要与顾客争论或逞口舌之快。
· 顾客一定会有各种不同的需求，满足顾客的需求是我们的职责。
· 每一位顾客都值得我们提供最周到与最殷勤的服务。
· 顾客有权力期待：每一位业之峰员工的外表都是整齐而清洁的。
  以上这些重要的观念，教我们在顾客关系上，如何掌握正面「100%顾客满意」的思考角度；但是身为社会人，我们也明白，一切事情价值的判断不是绝对的，往往更要从反向努力，取得一个平衡，就是把「顾客抱怨」也当作一个机会点，只要好好的妥当处理，进而也可以反败为胜，达到另一种层次的「100%顾客满意」。
   5．1．7处理顾客抱怨四大步骤
   业之峰为达到「100%顾客满意」，不论在任何层级中训练同仁处理顾客抱怨的原则，一定包括以下四大步骤：
· 面对问题
· 反映并修正
· 检查并报告
· 追踪改造
  面对问题愈早，顾客抱怨的问题就愈容易解决，因为时间的延误往往使问题由小变大，由简入繁；对顾客抱怨作出反应和修正，会重新赢得顾客的好感，使他们再度光临，甚至更有意光临；从顾客抱怨的案例中，进而整理出完整的记录，可以帮助你和业之峰在未来都更成功，这就是「抱怨到满意，化危机为商机」的实际行动。
以下的「顾客抱怨处理步骤」就是根据上述原则，再经过多年实地演练的经验总结，它能帮助你尽量控制场面，圆满周到处理；在亲自出面处理后，你还必须将所有的案例处理方法加以检讨及记录，并与其他管理组讨论，避免以后再发生同样的问题：
	· 诚恳友善
  立刻对顾客的要求表现出诚恳的回应，并介绍你自己。
· 自信
    保持自信的态度，并控制现场。
· 淡化
     淡化当众喧闹的可能性，将无法立即处理的顾客带离现场，以免影响其他顾客用餐。
· 致歉
       对造成顾客不便表示歉意，并请顾客告诉你事情的经过。
· 马上补救
    如果问题是你可以处理的，就马上采取行动，若发现员工疏忽了某些工作程序，记得私下提示他， 以免他在其他员工和顾客面前受窘。
· 报告主管
    如果问题不是你可以处理的，立即告诉顾客 ，你未被授权处理，请对方留下联络方式，你将尽快通知经理协助处理。
· 记录追踪承诺
  记录事情处理经过,并进行追踪。说到要做到,你一定要实现你对顾客的承诺。
 5．1．8处理顾客不满的常见错误行为
· 争辩、争吵、打断对方。
· 批评、讽刺对方。
· 强调自己正确的方面，不承认错误。
· 表示或暗示顾客不重要。
· 认为投诉、抱怨是针对个人的。
· 语言含糊、打太极拳。
· 怀疑顾客的诚实。
· 责备和批评自己的同事、表白自己的成绩。
· 装假关注。
· 在事实澄清以前便承担责任。
· 拖延或隐瞒。
   5．1．9处理顾客不满的正确行为
· 尽量离开服务区，注意对其他顾客的影响。
· 令顾客感到舒适、放松。
· 和颜以待，让顾客发泄怨气。
· 表示理解和关注，并作记录。
· 如有错误，立即承认。
· 明确表示承担替顾客解决问题的责任。
· 同客户一起找出解决办法。
· 必须时请上司出面。
   5．1．10通过电话平息客户的不满
· 缓和客户的不满。
· 表示你对他们的重视。
· 设身处地、找出原因。
· 解释你的观点。
· 诚挚地道歉。
· 讲明将要采取的措施。
· 表示你要帮助他/她。
· 重述对方提出的问题并确认理解的对错。
· 感谢对方，愉快的结束通话。
 5.2装修后易出现维修的项目:


· 第一年：
  (1)墙体与木制品结合部易出现裂纹。
     处理意见：结合部用中性密封胶（有此品名）
  (2)保温墙体易出现裂纹。
     处理意见：选用透气性较好的布料处理，如的确良。
  (3)结构施工中施工通道的接缝处易出现裂纹。
    处理意见：不易防止，只要破坏了墙体，裂缝就不可避免。
· 第二年：
  (1)墙体表面的裂纹经维修后基本可以控制，但仍会局部出现。
  (2)经处理后的保温墙体仍会出现裂纹，但出现几率会大大减少。
  (3)厨房、卫生间的开关龙头等处会松动及渗水。下水处易出现堵塞，尤其是浴缸下水处长期使用后，头发等杂物会使其下水不通畅。
    处理意见：及时检查，及时清洁，及时维修。
· 第三年：
  (4)墙砖由于新楼下沉易出现釉面侧断、脱落等。
    墙面砖脱落的原因有
  ａ、原基础处理有问题。如墙面未拉毛、套浆。
  ｂ、水泥标号达不到要求及施工时未加入相应粘合剂（界面 剂）。
  ｃ、工人施工时未按要求对砖进行浸泡。
  d、木制品易出问题。如门、家具等在使用中会有五金连接件松动或客户在装修中购买较差的五金件而造成脱落等问题。
 5．3为家装号脉——装修工程通
·  天花工程 

 1）纸面石膏板吊顶：表面不平，有裂缝。 

 2）矿棉吸音板吊顶：磕碰，不平，拼缝不顺直，不严，缝不匀，污染，图案不对称。 

 3) 金属吊顶板：色差，表面不平整，接缝翘曲，接缝不顺直，磕碰。 

 4）塑料板：不平，接缝不直、不严，边框隔角不直、不严。 

 5）石膏板：不平，接缝不严、不直，缝不匀，图案不清晰、不对称。 

 6）吊顶龙骨：不平，不顺直，不严，不牢，拱度不匀。 

　 7）设备安装口：不严，不正，不对称，排列不齐整，间隔不匀。 

· 地面工程 

 1）天然石材：色差，接缝不严不平，板面纹理不顺，反花，磕碰，镜面光洁度差，污染，分缝不匀。 

 2）釉面砖：磕碰，色差，釉面砖裂缝，不平，接缝不严、不直、不匀，活动不实，污染。 

 3）水泥面：裂缝，分格嵌条不顺直，嵌条显露不全不清晰，偏歪，色差，石子分布不匀，色彩污染，面层退色，表面光洁度差。 

 4）人造大理石：不平，翘曲，龟裂，退色，退光，花纹不顺，接缝不直不匀。5、木地板：色差，接缝不平、不直、不严，裂缝，翘曲，行走时有响声，踢脚板与地面不垂直，表面不平，接搓有高低。 

　　5）塑料地板：地板与基层粘接点分离，鼓泡，错缝，拼缝不严、不顺直，退色，污染，划伤，图案不对称。 

　　6）地毯：不平，起鼓，皱褶，颜色不一致，翻边，卷边等。 

· 墙柱饰面工程 

   1）天然石材：色差，接缝不平、不直、不匀，板面纹理不顺，开裂，磕碰，污染，脱落。 

　　2）人造石材：（1）人造大理石：不平，翘曲，退光，龟裂，花纹不顺，接缝不直不匀。（2）预制水磨石：空鼓，接缝不平，色差，缝隙不匀，石子分布不匀。 

　　3）釉面砖：色差，不平，接缝不顺不直，墙面凹凸不平，裂缝，变色，污染。4、木墙裙：开裂，翘曲，戗痕，碎裂，色差，开胶，起泡，木纹不对称，划伤，明钉眼。 

　　4）包布：不平，鼓包，皱褶，弧度不匀，押缝不直，污染。 

　　5）金属板材：色差，不平，磕碰，起鼓，污染，表面光洁度差。 

· 门窗工程 

　 1）铝合金门窗：门窗位置不准，门窗框外无嵌填密封胶槽口，窗框周边使用水泥沙浆填缝，明螺丝未加处理，外墙面推拉槽口积水，接缝不垂直，角度不方正，推拉不通畅。 

　 2）木门窗：门窗扇不平不严，接缝不匀，窗扇翘曲，框不方正，框弯曲，锤印，十字缝不十字，开关不灵，走扇，合页槽不齐整，合页位置不一，螺丝松动，胶合门扇开胶，空心胶合板门扇露筋，门扇鼓包。 

   3）塑料门窗：色差，表面粗糙，门窗扇窜角，不方正，变形，污染，隔角不严不直，窗框周边未嵌填密封胶，连接螺丝直接锤入门窗框内，开关不灵，配件质次。 

　　4）彩色钢板门窗：色差，磕碰，开关不灵，分缝不匀，门窗框与副框无密封条。 

　　5）钢门窗：产品粗糙，门窗框不方正，翘曲，接缝大，不匀，门窗扇变形。五金螺丝拧进深度不够，开关不灵，外形尺寸偏大。 

　　6）推拉门：门与导轨之间磨底，门与门之间磨花，五金配件差，装配精确度不够，材质表面受损。 

   7）平开门：分缝过大，门下垂，变形，磨门框边，地面磨边，门口不平。 

　　8）门窗玻璃：裂缝，气泡，波纹，缝隙不匀。 

· 油漆涂料 

　 1）油漆：油漆流挂，漆膜缩边，裂纹，咬底，漆膜表面起雾，漆膜起泡、陷空，起皱，表面出纹丝，色泽深浅不一。 

　 2）涂料：流坠，刷纹，渗色，浮色，泛白，咬底，皱纹，针孔，橘皮，起泡，涂膜粗糙，掉粉，无光，开裂，脱落，回粘等。 

· 细木制品 

　　   开裂，翘曲，刨痕，接缝不严，拼缝有黑线，色差，花纹不顺，木螺钉帽歪斜，手感粗糙。 

· 花饰 

　　  残缺，花纹不清楚，阴角不直，阳角不挺，表层有孔眼，表面粗糙，接缝明显，不平，不匀，整体饰面不平，图案不规则，空鼓，污染，飞边，翘边，变形，隔角不严，不正。 

   5．4护栏的施工救治
　 5．4．1安装楼梯护栏注意哪些问题 ?

　　   护栏作为楼梯的防护设施，除了装饰功能外，更重要的是安全功能，而恰恰这一点往往被人们忽视。在家居装饰中为了达到装饰效果，有时栏杆之间的间距过大，栏杆高度不符合标准，末考虑年幼小孩，判断能力差，会利用栏杆登高翻越的因素。这样就留下了不安全的隐患。
  为了保证护栏的安全功能，在施工中应注意以下几个方面：
 （l）护栏安装必须牢固、不松动。
 （2）护栏高度根据扶梯的坡度不同确定，一般以踏步面向上900mm左右，如坡度大于33(12'，扶手高度应大于90Omm。
 （3）栏杆间距不宜大于130，以免小孩从栏杆间钻出坠落。　　
 （4）栏杆设置尽量避免小孩利用其登高爬越。　　
5．4．2玻璃护栏的玻璃为什么易碎裂 ?

　 由于玻璃护栏给人一种通透、简洁的效果，如果用彩绘玻璃，则更富有艺术效果，因此在家庭装饰中被广泛采用。但是如果选用材料不当，或安装不当，就容易造成玻璃碎裂而引发安全事故。因为护栏除了具有装饰效果外，它更是一个受力构件，起到防护作用，承受推靠等外力。所以玻璃护栏中使用的玻璃必须有足够的强度。一般护栏玻璃应采用钢化玻璃或夹层玻璃。当用钢化玻璃时，其厚度不宜小于12mm。由于玻璃是脆性材料，所以玻璃不得与刚性节点直接接触，两者之间应有弹性材料衬垫。当设计采用两边嵌入式玻璃护栏时，玻璃伸入立柱槽口两侧应各有3mm 以上间隙，间隙用密封胶填充。玻璃嵌入槽口深度不小于12mm。
　　  当护栏以玻璃代替立柱时，玻璃之间宜留出8mm左右的间隙，玻璃与其他材料相交部位亦应留出8mm左右的间隙，间隙应用密封胶填充。护栏底座是固定护栏的关键部位，一般采用角钢、钢板等加工组合成固定玻璃的固定件。固定件两侧用膨胀螺栓与楼地面或用电焊与预埋件连接固定牢固、不松动。玻璃与固定件槽底用邵氏A硬度为8O～9O的橡胶支承块垫起。玻璃伸入固定件的深度应大于100mm以上，玻璃伸入固定件的两侧（即与角钢、钢板之间）应留出3～5mm间隙，用氯丁橡胶板衬垫，并将玻璃夹紧。安装完毕经检查确认安全牢固不松动后，将护栏底座表面进行装饰覆盖，覆盖材料与玻璃之间留的间隙用密封胶填充，覆盖材料不得直接接触玻璃。
 5．4．3护栏为什么会摇晃 ？
　　 在家居装饰中，有的护栏安装后用手能摇动。造成护栏摇动的主要原因是护栏立柱底部安装不妥，加上上部无固定措施。　　
　　 大多数室内楼梯都是按照用户各自的要求确定护栏的式样和位置，这样就会发生安装护栏立柱的部位不一定是原护栏立柱部位，不一定有预埋件，一般就用膨胀螺栓，有的甚至用木螺丝固定护栏连接件。当连接件较小，螺栓间距太小，甚至用木螺丝时，立柱与这样的连接件连接，就会显得刚度不足，发生摇动。所以在安装护栏时，应注意以下几点： 　　
（1）安装护栏连接件不得在楼地面上用木樽、木螺丝或直接用木螺丝同木地板连接固定。
（2）根据三点成一平面的原理，固定连接件的膨胀螺栓不能在同一直线上，并尽可能间距大些，以增强连接件的稳定性。如电焊连接时，在护栏的内外侧都必须焊接。
（3）立柱与连接件结合牢固、紧密无空隙，搭接长度在不影响外观质量的情况下尽可能长些。
（4）扶栏顶部扶手靠墙处应与墙体固定。
在护栏的施工过程中注意对以上四个方面的检查控制，其重点在立柱的底部与地面的连接部位，安装后可用手试的方法检查是否摇动，如不动，则基本上达到了安装要求。
 5．4．4怎样防止塑料门窗安装后变形 ？
　　 造成塑料门窗的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是：
（l）塑料门窗型材选择不当，壁厚薄，或未按规定设置增强型钢。
（2）同墙体的连接方法不当，框体四周未填嵌软质材料，形成“伸缩缝”。
（3）拼樘料同墙体未作可靠的连接固定。 　　
（4）安装连接螺丝有松紧。
（5）框周间隙填嵌材料过紧。
　　
 5．4．5防治塑料门窗变形的措施有：
（1）塑料门窗型材应选用多腔型，壁厚不小于2.2mm。内衬钢板厚度不小于1.2mm。
（2）塑料窗的断面：用于多层建筑的平开窗不小于50系列；高层平开窗不小于60系列；推拉窗不小于80系列；封阳台的塑料窗不小于85系列。
（3）门窗框同墙体的连接应采用固定片连接，固定片用1.5mm的冷轧钢板制作，宽度大于或等于15mm。安装位置应距窗角、中横框、中竖框150～20Omm，间距6O0mm。固定片不得装在中横框、中竖框接头上，以免外框膨胀受阻而产生变形。
（4）门窗框同墙体间应留15～20mm缝隙，为了保证门窗安装后可以自由胀缩，窗与墙体缝隙的内腔应填充弹性材料。
（5）填充软质材料时，不应填塞过紧过松，以免门窗框受挤压变形。
（6）塑料型材内腔应按设计规定增设增强型钢，设计无规定时，当外框料长超过 1500mm时，应设增强型钢；中挺和横梁超过700mm时要设增强型钢；水平推拉窗、居室门均应设增强型钢。增强型钢同型材应用螺丝连接紧固，以增加刚度，防止变形。
（7）拼樘料必须设增强型钢，内衬型钢应比拼樘料长1O～15mm，上下同墙体作可靠的固定。窗框同拼模料应卡接，用螺丝双向紧固，间距不小于600mm。
（8）各种固定螺丝扭紧的松紧程度应基本一致，不得过松过紧
5.5涂料施工出现的问题及救治措施
5.5.1为什么会产生油漆流坠现象 ?

　　油漆在基层表面出现下滴、下垂、漆膜不平的现象称之为油漆流坠。产生的主要原因是： 

（1）配制的油漆太稀，附着力差，部分油漆在重力作用下产生流淌。 

（2）涂刷或喷漆太厚，漆膜过重下坠。 

（3）施工环境温度过低，漆膜干得慢。 

（4）油漆中含重质颜料过多，部分油漆下垂。 

（5）物体基层表面不平，漆膜厚薄不均匀，干燥速度不同，漆膜过厚的部位容易流坠。 

（6）物体基层表面有油、水等污物与油漆不相容，影响粘结，造成漆膜下垂。 

5.5.2防止油漆流坠可采取以下措施： 

（1）选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂，并控制其掺入量。 

（2）物体表面应处理平整、光洁，清除表面油、水等污物。
（3）施工环境温度应符合油漆种类的标准要求，如清漆宜在20~27度，并在3小时以内涂刷完成。 

（4）涂漆时应按工艺程序进行：先竖向、横向、斜向，最后再竖向将油漆理平，使油漆的涂膜厚度均匀一致。 

（5）喷漆时的喷枪移动速度及距离物体的远近要控制均匀，按规定工艺程序进行，先竖向喷，环向喷，再横向喷，使漆膜形成均匀，厚薄一致。 

  5.5.3怎样防止漆膜表面粗糙 ?

　　  有很多用户反映油漆成膜后，表面不平，有砂粒状凸起或小气泡状。产生这种现象的原因主要有以下几种： 

（1）漆料内颜料过多或颗粒太粗。 

（2）漆料本身不干净，混有杂物，没过筛就使用。 

（3）调配油漆时的环境气温低，漆内的气泡没有完全散开排出。 

（4）物体表面未清理干净，有砂粒等杂物，涂刷时混入漆膜内。 

（5）使用的盛具（刷子、漆桶、喷枪等）不洁净，有残留杂物带入油漆中。 

（6）施工环境清理及防护不够，涂刷中有灰尘、风砂等杂物粘到刷子上或落在漆膜上。 

    要防止漆膜表面粗糙，可采取以下几项措施： 

（1）选择质量好的漆料，使用前必须过细筛，调和均匀，无气泡后再使用。 

（2）物体表面清理干净，保持其平整、光洁、干燥。 

（3）合理安排各工种施工顺序，保证涂漆的施工环境无杂物、无灰尘。 

（4）不准重复使用盛过不同型号、不同性能漆料的器具，需要时应将其残留物清除干净后再用。 

 5.5.4为什么油漆表面会起皱 ?

　　 油漆成膜后有时会出现条纹和龟纹。其主要原因是： 

（1）漆料质量不好，催干剂过多，溶剂挥发得太快。 

（2）油漆调配不均匀或太稠。 

（3）漆膜涂刷过厚，不均匀。 

（4）在高温或烈日曝晒环境下施工。 

 可采取以下几项预防措施： 

（1）选用质量好的漆料，不得随意加入催干剂，严格控制漆料稠度。 

（2）使用较硬的毛刷，涂剧应均匀，厚薄一致。 

（3）避免在高温或烈日下施工。 

 5.5.5怎样防止乳胶漆、丙烯酸脂涂料开裂、脱皮 ?

　　涂料膜破碎成小片从物面上浮卷起来，逐渐掉落，这就叫开裂脱皮。主要原因是： 

（1）物面不良，物面有油污类物质，底子清理不净，结膜后附着力不好。 

（2）涂料过度稀释，物面过分光滑，涂刷后涂料膜太薄，附着力不好，产生开裂脱皮现象。 

（3）在水泥抹灰面上末刷清油就嵌批腻子，刷涂料会使涂膜大片卷起掉落。因为未刷清油的底层吸油力较强，腻子和各层涂料本身油分被底层吸收而减少，使涂料成膜后容易变质发脆。 

（4）底涂料未干透就涂刷面涂料，日久底花干燥而收缩，面涂料就会开裂。 

（5）涂料质量不好，涂料内树脂、胶质成份太多，成膜后易脆裂。 

（6）基层不干燥。 

 可采取以下措施： 

（1）清除基层油污杂质，基层要光洁、平整、干燥，含水率不得大于10%。 

（2）须刷清油的基层不能忽略，尤其是在水泥抹面上，必须刷清油后再嵌批腻子。 

（3）注意涂料内树脂、胶质成份适当，待底涂料于透后，再刷面涂料。 

5.5.6如何防止涂剧清漆的木纹显露不清 ?

　　涂刷清漆是目前木门及细木制品装修中较流行的，涂剧清漆最常见的质量通病是木纹色泽深浅不一，木纹模糊。造成这种后果的主要原因是： 

（1）油漆存放时间太长，操作时没有搅拌均匀，颜色沉淀，上部浅，下部深。 

（2）木材的材质不同，着色深浅也不同，硬质木材不容易着色，软质木材容易着色。 

（3）使用的油漆刷毛太硬或太软，重复涂刷处颜色深。 

 可采用以下预防措施： 

（1）使用油漆时要经常搅拌，防止沉淀产生色泽不均匀。 

（2）按材质的不同采用不同的涂刷方法，对深色木材表面要进行漂白，对浅色部分应染色，使其色调统一、均匀。 

（3）使用合适的油漆刷进行涂刷，操作要准确迅速。 

5.5.7为什么涂料膜干后不光亮 ?

　　正常涂料表面应该是光亮光滑的（亚光涂料除外），但有些涂料表面会出现倒光，即涂料膜干燥后表面无光泽，或者有一层橡雾状物凝聚在涂料膜上（有时呈蓝色光彩）。 

其原因是： 

（1）涂料质量不好或加入的稀释剂太多，稠度大，使漆膜的光泽不持久。 

（2）涂刷的时间掌握不好，底漆没干透就涂刷油漆，使底漆回软失去光泽。 

（3）物体表面不平整、粗糙或表面吸油不一致，使涂料膜失去光泽。 

（4）施工环境不好，温度太低或受过烟熏使涂料膜失去光泽。 

（5）施工环境湿度过大（相对湿度80%以上）挥发性漆膜吸收水分后泛白，失去光泽。 

 采取以下预防措施： 

（1）选择质量好的涂料，并且不得任意加人稀释剂。 

（2）基层表面应批腻子，磨平磨光滑。 

（3）必须在前遍油漆干透后再涂刷下遍油漆。 

（4）选择良好的施工环境，潮湿及烟雾大的情况下不宜施工。 

（5）涂刷挥发性油漆时，宜在相对湿度60%~70%的环境下进行。 

5.5.8涂层颜色不均匀怎么办 ?

　　涂层颜色不均匀常见于涂刷106，改性106，803，838，CJ-2，8406等属于聚乙烯醇类涂料的内墙或平顶上，表现为颜色不一致，遮盖力差。 

其原因是： 

（1）混凝土或砂浆基层养护的时间短，强度低，太潮湿。 

（2）基层表面光滑度不一致，吸附力不同。 

（3）基层施工接槎留的位置不统一，有明显接搓，表面颜色深浅不一致。 

（4）使用的不是同一批涂料，颜色掺入量有差异。 

（5）涂料没搅拌均匀或任意加水，使涂料颜色深浅不同。 

 应采取以下预防措施： 

（1）混凝土基层养护时间直在28天以上，砂浆宜在7天以上，砂浆补洞的宜在3天以上。含水率控制在10%以内，混凝土或砂浆的配合比应相同。 

（2）混凝土或砂浆的基层施工缝应留在阴阳角处或分仓缝处。 

（3）基层施工应平整，抹纹应通顺一致，涂刷前将表面油污等清理干净。 

（4）每批涂料的颜色料和各种原材料的配合比必须一致。 

（5）使用涂料时必须随时搅拌均匀，不得任意加水。 

5.5.9什么涂料表面会起粉 ?

　　涂料起粉常发生在聚乙烯醇类涂料的内墙或平顶上，涂膜表面呈粉状易脱落。主要原因是： 

（1）基层养护时间短，含水率高。 

（2）涂料本身耐水性不合格。 

（3）涂料使用时未搅拌均匀或加水稀释，稀薄处易起粉。 

（4）施工环境温度低于涂料最低要求的成膜温度。 

可采取以下预防措施： 

（1）基层养护时间应符合要求，表面须干燥、干净。 

（2）按涂料出厂说明书的要求进行稀释，不得随意加水。使用时应注意搅拌均匀，防止沉淀。 

（3）选择质量好的涂料。 

（4）施工温度应在10℃以上。 

5.5.10如何防止地面涂料起皮、涂膜开裂 ?

　　常见于混凝土和抹灰基层地坪采用氧偏涂料时，表现为涂膜龟裂，与基层脱开。主要原因是： 

（1）混凝土与抹灰基层表面太光滑或有油污、尘土、隔离剂等没清理干净。 

（2）基层起砂。 

（3）涂层过厚或基层潮湿。 

（4）选用的基层腻子粘性小，漆膜表面粘性大，遇到潮湿后漆膜开裂，与基层脱开起皮。 

主要的预防措施： 

（1）在涂层施工前，必须将混凝土或抹灰基层表面的油污、尘土、隔离剂等用碱溶液及清水清洗干净。 

（2）基层应保持干燥，含水率小于1O％，且不起砂。 

（3）对基层表面光滑部位用锉毛或胶粘剂进行处理。 

（4）选用合适的腻子和涂料，使之相匹配。 

（5）涂膜层不宜太厚，涂膜应丰满以盖住基层即可。 

  5.6房屋装修如何做好防水防漏 ?

  家居防水防漏工程一般分为如下两个方面： 

 (1)防外漏。所谓防外漏就是防止居室外部渗漏，若渗漏隐患来自于窗户、阳台，原因是铝合金门窗安装时防水防漏工艺达不到标准或不合格，造成每逢大雨就有渗漏现象。如果装修时不另改动，就要采取补救措施。具体方法为，窗台另安装，另补防水防漏剂，室外部分挖除原来的防水胶，重新打上防水胶。 

 (2)卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好，
 防漏的做法是： 

 (1)装修前要认真检查楼上一层的厨房卫生间是否有渗漏，如果有，则应该先将楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因，楼上的防水工程一时处理不了，则应采取措施进行补救：在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂，但渗漏部位的抹灰层要处理掉，基层要干燥。 

 (2)厨房卫生间装修时，如果将原有墙地砖打掉重新装修，不管原来是否做过防水层，重新贴墙地砖之前都应重做防水层，四周侧墙防水层为高200mm，有浴缸的部位，防水层超过浴缸顶部200mm。有淋浴器且无其他防水措施时，防水层应做到淋浴所能喷淋到所有部位。 

 (3)厨房卫生间装修时的防水处理：原先未做防水层，则按上述方法加做防水层；原来已做防水层，则应认真检查，看防水层是否到位，有否破损，否则应修补。修补完后应注水试验，以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。 

 (4)厨房、卫生间等多水潮湿的部位在装修完工后，其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材，在其根部应做防水处理，严防积水从门洞处往厅房渗水。 

 (5)卫生间厨房与走道相隔的门坎处特别需要留意。在安装大理石门坎前，均需用水泥搅拌加以填充，待平涸后再安放门坎门，这样就可以把每日清洗卫生间、厨房的流水有效地堵住和间隔，有效地达到了防水防漏作用。 

 5.7隔断施工常见的问题及救治措施
  5.7.1轻钢龙骨分隔墙构来安装应注意些什么 ?

　　  采用轻钢龙骨作为分隔墙的构架具有轻质、占地面积小、干作业、施工简便等特点而被广泛使用。但是有的分隔墙在使用一段时间后，会在分隔墙的四周或中间出现裂缝，有的墙面不平整、顺直，甚至会出现松动现象。这是什么原因呢？归结起来就是轻钢龙骨构架在安装施工过程中，未按要求施工所致。 

　　  轻钢龙骨分隔墙安装应注意以下要领：顶部和底部应采用沿顶龙骨和沿地龙骨。竖向应有竖向龙骨，在门框部位应有加强龙骨。横向应有横撑龙骨。其配件有支撑卡、卡托、角托、连接件和固定件等。这些材料缺一不可。沿顶龙骨、沿地龙骨应根据弹线位置固定，固定方式可用射钉、膨胀螺栓等，钉距不大于600mm。靠墙、柱竖向龙骨可用射钉、膨胀螺栓或木螺丝与墙、柱固定，钉距不大于900mm。中间竖向龙骨应按罩面板的宽度，以不大于1/2板宽加缝隙宽度（一般为5mm）分档设置，其间距不宜大于600mm，两端应用射钉固定。当两分隔墙纵向和横向连接时，交接部位的竖向龙骨不可省略。横撑龙骨可用支撑卡、卡托和连接件连接固定，必要时可用抽芯铆钉固定，但不得用电焊焊接。横撑龙骨间距不应大于120Omm。在罩面板接缝处必须设置龙骨。龙骨不得任意割断或减小截面。轻钢龙骨分隔墙构架能达到以上要求，就可消除由于构架安装原因造成的质量问题。在施工过程中应注意检查，主要采用手试和观察检查方法。 

 5.7.2为什么在门樘边会出现裂缝 ? 

　　 用构架和罩面板分隔的墙面在使用一段时间后，有的墙面会出现垂直裂缝，特别在门樘部位。这主要是由以下四种情况造成： 

（1）在安装分隔墙构架时，构架立柱末撑到顶部与梁底 

或楼板底固定。 

（2）在门樘部位用一根立柱。 

（3）立柱固定松动。 

（4）罩面板接缝正反面均在同一立柱或在门樘部位。 

　     因此，在分隔墙施工过程中，应将分隔墙构架与梁底或楼板底连接固定。构架安装牢固不松动。为避免因开关门震动造成门樘部位出现裂缝，在门樘两侧应各增设一根增强立柱，以增强门樘的抗震强度。在安装罩面板时，正反两面接缝应相互错开，在门樘部位不应设置罩面板接缝，在窗樘部位也应避免。只要能注意以上几个方面，基本上就可避免出现因刚度不足产生的裂缝。 

 5.7.3为什么罩面板分隔墙阳角处容易碰坏或出现竖向裂缝? 

　　 在家居装饰中采用罩面板等轻质材料分隔房间的比较多，由于轻质材料耐撞击的性能比较差，尤其在阳角等突出部位，稍不注意就会被撞出痕迹。有的阳角处虽然未经碰撞，但使用一段时间后就会沿板缝出现裂缝。这是由于在该部位缺少保护措施。现时，人们对做粉刷层的墙面阳角部位一般都用高标号水泥砂浆做暗的或明的护角线，也有用木质材料做护角线，以保护墙角免遭碰撞损坏。但对罩面板等轻质材料制成的分隔墙，由于其表面比较平整，用不着括糙找平，只需用腻子批嵌就可找平，因批嵌层厚度较薄，往往就忽视了做护角线。由于罩面板墙面本身的弱点，再加上缺少保护措施，就更容易被碰坏。另外，罩面板在阳角处有一条两块板相交的接缝，该接缝处理不好就易开裂。因此，在罩面板分隔墙阳角处采用护角线就显得特别重要。 

　　 对于罩面板的护角线应采用专用护角线，一般是由金属或塑料压制而成，其厚度较薄，在建筑装饰材料市场有供应。 

　　 罩面板分隔墙的护角线应在阳角处罩面板接缝经嵌缝后安装固定。要求护角线与罩面板粘贴平整紧密，然后进行墙面满批至墙面平整为止。在施工中一般以观察、手试的方法检查是否漏做护角线，并查其是否安装紧密、平整、牢固。 

 5.7.4为什么分隔墙表面不平整 ?

　　 有的轻质分隔墙表面有明显的不平整现象，特别在两块板的接缝部位尤为明显。出现这种情况是由于两块板接缝部位经贴缝后，明显凸出板的平面。在墙面满批时，板面的批嵌层较厚，接缝处批嵌较薄，腻子干燥时会收缩，这样就会造成墙面出现不平整现象。 

　　 为了保证墙面平整，在施工过程中应待墙面满批层干燥、打磨、扫净浮灰后，对墙面再进行批嵌找平，干后打磨，直至整个墙面平整后，方可进行墙面的装饰。 

　　 检查墙面是否平整，可在打磨后，用2m长的靠尺用楔形塞尺检查，如超过2mm，则属不平整，需要进行整改，直至达到要求后方可进行墙面装修。 

 5.7.5采用玻璃分隔应注意哪些问题 ? 

　　 玻璃不仅有透光、透视、隔声、隔热和保温等适用功能，而且随着科技的进步，出现了许多新型的装饰玻璃，它们具有实用和华丽相结合的装饰效果，愈来愈多地被用于家居装饰中。但是玻璃有许多品种，在家居装饰中应根据不同部位和不同功能选用不同的玻璃。 

　　 采用玻璃分隔，最重要一点是做到安装牢固不松动。由　于分隔墙容易被碰撞，因此首先应考虑其安全性，用于分隔墙的玻璃应采用安全玻璃，目前我国规定的安全玻璃为钢化玻璃和夹层玻璃。其次用于分隔墙的玻璃厚度应符合：钢化玻璃不小于5mm，夹层玻璃不小于6.38mm，对于无框玻璃，应使用厚度不小于1Omm的钢化玻璃。另外，玻璃分隔墙的玻璃边缘不得与硬性材料直接接触，玻璃边缘与槽底空隙应不小于4～5mm，玻璃嵌入墙体、地面和顶部的槽口深度为：玻璃厚度为5～6mm时，深度为8mm；玻璃厚度为8～1Omm时，深度为10mm。玻璃与槽口的前后空隙：玻璃厚度为5～6mm时，前后空隙为2mm；玻璃厚度为8～12mm时，前后空隙为3mm，该缝隙应用弹性密封胶或橡胶条填嵌。玻璃底部与槽底空隙应用不少于两块PVC或邵氏硬度为80～90的橡胶支承块支承，支承块长度不小于10mm。玻璃两侧与槽底空隙应用长度不小于25mm的弹性定位块衬垫。支承块和定位块应设置在距槽角不小于300mm、1/4边长位置处。 

　　 对于浴室等易受潮部位的镜子玻璃，除采用防潮镜子外，其他镜子玻璃均应有防潮隔离措施，最简易的方法是用中性密封胶将镜子玻璃四周密封，防止潮气渗入破坏镜面背面的涂层。切不可用酸性密封胶，因为酸性密封胶会腐蚀镜面背面的涂层。 

　　 对于需接电源的玻璃装饰，还应注意防止漏电。 

　　 对于纯粹为采光而设置的一般的落地玻璃分隔墙，应在距地面1.5～1.7m处的玻璃表面用装饰图案设置防撞标志。 

 5.7.6采用玻璃砖分隔墙应注意些什么 ? 

　  玻璃砖分隔墙也是玻璃分隔墙的一种，但玻璃砖是一块块砌的，其重量比其他玻璃分隔要大，其施工工艺也有别于其他砌体，所以玻璃砖容易出现开裂、松动、凹凸，甚至碎裂，影响装饰效果。因此在玻璃砖分隔墙施工中应注意以下几个方面： 

（l）玻璃砖应砌筑在配有两根f6～f8钢筋增强的基础上。基础高度不应大于150mm，宽度应大于玻璃砖厚度20mm以上。 

（2）玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材，其糟口宽度应大于砖厚度1O～18mm以上。 

（3）当隔断长度或高度大于1500mm时，砖间应设f6-f8钢筋增强。在垂直方向每二层设置一根钢筋（当长度、高度均超过150Omm时，设置二根钢筋）；在水平方向每隔三个垂直缝设置一根钢筋。钢筋伸入槽口不小于35mm。 

（4）用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m。 

（5）金属型材应用不小于f8的镀锌膨胀螺栓固定，间距不大于5OOmm。 

（6）玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于4mm的滑缝，缝内用油毡填充；玻璃分隔板与型材腹面应留有宽度不小于10mm的胀缝，缝内用硬质泡沫塑料填充。滑缝 

    与胀缝的设置是为了适应玻璃砖热胀冷缩或结构轻微变化，以免玻璃砖分隔墙损坏。 

（7）玻璃砖最上面一层砖应伸入顶部金属型材槽口10～25mm，与型材腹面之间用水楔固定，以免玻璃砖因受刚性挤压而破碎。 

（8）砌玻璃砖的砂浆标号应为M5。勾缝的砂浆与河砂（细砂）配合比为1:1。 

（9）玻璃砖之间的接缝不得小于10mm，且不大于30mm。 

（10） 玻璃砖与型材、型材与建筑物的结合部，应用弹性密封胶密封
 5.7.7为什么粉刷平顶会塌落 ? 

　　 装饰好的房间，由于粉刷平顶的塌落，将室内摆设砸坏，甚至造成人员伤亡的事例，以前曾发生过，究其原因主要是： 

（1）房屋楼板板底不平，粉刷找平层太厚，或者板底附着杂质末清除。 

（2）现浇混凝土楼板的模板安装马虎、高低不平，或者用废机油作脱模剂，用油毡或纤维板甚至用纸补模板缝，在粉刷前未清除干净。 

        以上两种情况造成粉刷层与楼板粘结性差，产生空鼓甚至裂缝，在装饰时未经检查铲除，而直接批嵌找平剧涂料，再加上装饰施工中冲击钻等机具的震动，促使这样的平顶在一定时间后发生塌落。 

        因此在装饰平顶时，对保留的原粉刷层必须进行逐一检查，将空鼓、开裂的粉刷层铲除重做。在使用震动性大的机具时，应特别注意，在修补粉刷层末粘结牢固前尽量不要震动楼板。目前，有关部门正在考虑在住宅房屋中取消预制楼板，采用现浇混凝土楼板，并要求板底平整取消平顶粉刷，采用批嵌找平，这是避免平顶粉刷塌落的一个有效举措。 

        当家庭装饰采用粉刷平顶时，要注意检查粉刷层是否粘结牢固、不空鼓、不开裂。可采用观察和小锤轻击的方法检查。 

   5.7.8吊平顶为什么会塌落 ?

　　    吊平顶的塌落造成人员伤亡的事故时有所闻。引起吊平顶塌落的主要原因可归纳为： 

 （1）"朝天钉"。吊杆与楼板固定的方法有多种，其中用木榫打入楼板（混凝土楼板），用铁钉或螺丝朝天钉入（持入）木榫；有的用汽钉朝天固定木质材料，以此固定吊杆；或者用射钉朝天打入混凝土楼板，以此固定吊杆的上吊点；或者用朝天钉的铁钉固定主次龙骨或木吊杆。这都属"朝天钉"的范畴。 

（2）"撑平顶"。平顶不用吊杆吊，而是将吊平顶的龙骨直接用针固定在四周墙上或梁的侧面，以此固定吊平顶。 

（3）吊杆超荷载。吊平顶的吊杆稀少或太细，平顶重量超过吊杆所能承受的力。 

（4）木吊杆劈裂或汽针太短、太少。 

        以上四种情况，当居室刚装饰完时，吊平顶不致于马上会塌落，但过了一段时间后，由于朝天钉靠钉子钉入楼板的摩擦力承受平顶重量；撑平顶仅靠四周固定，龙骨中间无吊杆，龙骨下挠；吊杆稀少；木吊杆劈裂或钉子钉入长度不足、太细等；时间长了或平顶受到震动时，就会造成平顶塌落事故。 

     因此，在吊平顶施工过程中，应避免以上四种情况。当必须采用朝天方式连接固定时，应采用膨胀螺栓或专用胀管。连接主次龙骨应用螺丝连接，平顶龙骨应用吊杆连接，上人平顶应用f6～f10的钢筋，木吊杆可用50mm′50mm或40mm′4Omm；不上人平顶可用(4镀锌钢丝作吊杆，吊杆间距一般为900～1200mm，主龙骨间距不宜大于120Omm。当在龙骨上固定灯具时需另行加强。对于吊平顶吊杆、龙骨的安装应在安装吊顶面板前进行全面检查，一般用手试、尺量和观察检查的方法。 

   5.7.9在预制楼板上吊平顶应注意哪些问题 ?

　　  在预制楼板上吊平顶安装吊杆时，吊杆很难安装，如果打在预制多孔板的孔中，吊杆就无法固定，即使暂时能固定，但仅靠10mm左右厚的细石混凝土很难承受住平顶的重量，易塌平顶；如果打在预制多孔板的肋上，这部位是设置预应力钢丝的部位，钻孔时易将预应力钢丝钻断，破坏楼板的受力，使楼板断裂塌落，造成更大的危险，因此在预制板上是不应钻孔的。 

      但由于原来建造的住宅中有很大部分的楼板是采用预制多孔板的，对于这样的居室要吊平顶时，就应特别注意吊顶的安全。当必须在预制多孔板上吊平顶时，吊杆应安装在两块预制板之间的缝中，因此施工时，应先找出预制板缝的位置，再确定吊杆的排列位置，在需安装吊杆的板缝部位钻孔埋入膨胀螺栓，通过连接件将吊杆用螺帽固定在膨胀螺栓上，不得将吊杆与膨胀螺栓直接焊接，以免两种不同钢材焊接受拉后脱焊或断裂造成平顶塌落。连接件一般可采用#3－#5角钢割成3O～50mm长，在角钢的一边钻一孔，套人膨胀螺栓加以固定，角钢的另一边与将作吊杆的钢筋焊接，焊接长度一般为钢筋直径的5倍，以便有足够的抗拉强度。吊杆的间距一般为 9OO～12O0mm，吊杆的上、下吊件应连接牢固不能松动。吊杆安装后应逐根检查，不得在预制多孔板上钻孔装吊杆。如采用粘结材料装吊杆时，应选在预制多孔板的胁上，并将粉刷层铲除干净，粘结后应逐根试技检查，不得将吊杆粘在多孔板孔的部位。 

  5.7.10为什么木质平顶内要刷防火涂料 ?

　　  在居室装饰中，木质装饰材料较多，按消防的要求，用于平顶、墙面和地面的装饰材料应是不燃型或难燃型材料，而水质材料属易燃型，因此应经防火处理。 

     由于目前国内装饰建材市场上，对饰面材料的防火稍重视外，对装修材料的防火要求就差些，未经防火处理的木质材料较普遍，特别是家庭装饰，更不够注意。而平顶内，一般都要敷设照明、空调等电气管线，平顶内的木质材料如未经防火处理，就会留下隐患，所以，平顶内的装饰木质材料应满涂二度防火涂料，以不露木质为准，如用无色透明防火涂料时，应对木质材料表面均刷二度，不可漏刷，以避免因电气管线由于接触不良或漏电产生的电火花引燃木质材料而引发火灾。 

  5.7.11吊平顶为什么会起伏不平 ?

　　  吊平顶稍不注意就会出现波浪形、中间下沉或平顶不平整。造成这种现象是有多方面原因的，主要有以下几种： 

（1）在吊平顶前四周末准确弹出水平基准线，或未按水平基准线做。 

（2）平顶中间部位的吊杆末往上调整，不仅未起拱，反而因中间吊杆承受平顶中间荷载大而下沉。 

（3）吊杆间距大或龙骨悬挑距离过大，龙骨受力后产生的挠度引起平顶起伏不平。 

（4）木质吊杆劈裂未起作用。 

（5）吊杆未仔细调整，局部吊杆受力不匀，甚至未受力。 

（6）木质龙骨变形，轻钢龙骨弯曲未调整。 

（7）暗架平顶罩面板接缝部位批嵌较厚造成接缝突出，形成平顶起伏。 

（8）罩面板吸潮后变形。 

        因此在吊平顶前必须对所用材料进行选择，检查整理，将不符合要求的材料予以剔除。在施工中根据平顶确定的高度，在四周墙上弹出水平线。根据房间的开间和平顶所用的材料确定吊杆的用料和排列间距，一般吊杆的水平间距为900～1200mm。吊杆应选专用吊杆、钢筋等，当采用木质材料时，应选择不腐朽、不开裂、材质不硬的木材。固定水吊杆时，吊杆不得劈裂，也不可用细钢丝气针固定，以免木吊杆脱落。吊杆避免采用铁丝，特别是暗架平顶，由于平顶自身重量比较大，铁丝因抗疲劳强度较差，受力后会延伸，造成平顶下沉。在安装龙骨时，应避免龙骨变形。当采用水龙骨时，龙骨的含水率在上海地区不宜大于15%，在干燥地区不宜大于12％，以免龙骨变形。安装龙骨时，应特别注意龙骨悬壁距离不应大于300mm。在两根主龙骨接头处应增设吊杆。吊杆、龙骨调整时，在中间部位应起拱，一般按房间的短向跨度起拱1／2OO。暗架平顶在固定罩面板时，螺钉尾不应外露，接缝批嵌、贴缝后，应进行满批，使罩面板接缝处与中间部位成一平面。平顶施工完毕后应避免受潮，特别是轻质平顶。 

        吊平顶要求安装牢固，不松动，表面平整，因此在吊平顶封板前，必须对吊点、吊杆、龙骨的安装进行检查，凡发现吊点松动，吊杆弯曲，吊杆歪斜，龙骨松动、不平整等情况的应督促施工人员进行调整。如吊平顶内敷设电气管线、给排水、空调管线等时，必须待其安装完毕、调试符合要求后再封罩面板，以免施工踩坏平顶而影响平顶的平整。罩面板安装后应检查其是否平整，一般以观察、手试方法检查，必要时可拉线、尺量检查其平整情况。 

 5.7.12暗架平顶为什么会出现裂缝 ?

　　    平顶施工完毕后不久，有的平顶就会出现裂缝，特别是在罩面板接缝部位比较普遍，究其原因可归纳为四种情况： 

（1）罩面板破损末剔除。 

（2）罩面板干燥后收缩。 

（3）板缝处理不符要求。 

（4）平顶刚度不足。
       对于第一种情况比较好处理，在安装罩面板时，应将受损后出现暗裂缝的罩面板剔除，如安装后发现应及时更换。对于第二种情况，应选择质量比较好、收缩变形小的罩面板。如果使用空调，温度不宜太高，以免罩面板、腻子干燥收缩产生裂缝。为了避免第三种情况的出现，在固定罩面板时，罩面板的长边应垂直干次龙骨。罩面板应用沉头目攻螺丝固定，其周边钉距不应大于200mm，中间不应大于300mm，螺丝距板边缘应控制在1O～16mm。板与板之间应离缝，缝隙间距控制在5mm左右，将板缝隙内杂物、松动之物清除干净后，用腻子将缝隙填嵌密实，待腻子干后再批嵌较稀腻子后贴上接缝带，用刮刀刮平压实，赶出腻子与接缝带之间的气泡，待腻子干后进行满批平顶，直至平整，这样的操作就能避免板缝内腻子干燥收缩时产生裂缝。对于第四种情况：平顶刚度不足是由多种因素造成的，因此，在吊平顶时，除了要按前面"吊平顶为什么会起伏不平中提到的对吊杆，主龙骨的安装要求外，为增加平顶的刚度，主龙骨的间距不宜大于1m，并不得采用铁丝或小于f6的钢筋作吊杆，吊杆与龙骨之间连接牢固不松动，对吊杆应加反撑，以增加平顶的刚度，避免平顶受外力影响产生震动而出现裂缝。 

   5.7.13暗架平顶为什么要设检修孔 ?

　　   在家庭装饰中，对吊平顶一般不设置检修孔，这主要是业主认为检修孔的设置会影响家庭装饰的效果，影响美观。孰不知这样会给今后使用带来极大的不便。一旦平顶内管线设备出了故障，就无法检查确定是什么部位、什么原因，更无法修复，这样往往要把非常漂亮的平顶敲掉，造成不必要的经济损失。 

   因此，在家庭装饰中，对敷设管线的吊平顶以设置检修孔为好。当然，检修孔的设置部位可选择在比较隐蔽的易检查的部位。为了不破坏装饰的美观效果，可对检修孔进行艺术处理，譬如与某一个灯具或装饰物相结合设置。 

  5.7.14厨房间、卫生间的平顶采用什么材料为好 ?

　　   我们常见到厨房间、卫生间的平顶涂料会脱皮，有的平顶新的时候很平整，过一段时间后会出现中间下沉，甚至发霉等情况。这是什么原因呢？归结起来是由于受到水蒸气的影响。因为卫生间一般也是沐浴的地方，厨房间由于烧饭、炒菜等，尽管安装了脱排油烟机，但无法把蒸汽全部排掉。所以卫生间和厨房间这两处平顶如果采用阿姆斯壮板、TK板等易吸潮的罩面板或易吸潮的涂料时，就会出现上述情况。 

  所以在厨房间、卫生间吊平顶时，应选用不吸潮的材料，一般宜采用金属、塑料等罩面板。如采用其他罩面板时，暗架平顶表面应采取防潮措施，如刷油漆等。对于明架平顶的罩面板则应采用不吸潮的罩面板。 

 5.7.15平顶玻璃、平顶灯箱为什么要用安全玻璃 ?

　　 用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃等做平顶又作灯箱，很有特色，所以在家居装饰中出现得越来越多。 

 这样的平顶装饰效果很好，但是如用料不妥，容易发生安全事故。因为一般居住房屋的层高都不是很高，吊平顶后，垂直空间就更小了，在居住使用中，难免会碰到玻璃，稍不注意撞击力大一点，玻璃容易碎裂脱落发生伤人事故。为了使用安全，在平顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃。目前，我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。 

 5.7.16扣板平顶为什么会不平整 ?

　　 扣板是最近几年出现的新型装饰材料，它具有轻质、耐水、不吸尘、抗腐蚀、易擦洗、易安装、立体感强、色彩柔和和美观大方等特点，深受用户的欢迎。扣板特别适用于厨房和卫生间的吊顶装饰。但是扣板和与之配套的构架是由金属薄板或塑料压制加工成型的，扣板的连接形式为镶插式，为了保证其连接平整不松动，其连接构造的尺寸应比较准确，允许调整范围较小，安装要求较高。如果平顶构架安装不平整或构架、扣板变形，在安装中硬插等就会造成扣扳平顶不平整。 

   为避免扣扳平顶出现不平整现象，在装饰施工过程中应注意以下几点： 

（l）购买的扣板和与之配套的构架、配件应符合产品质量要求，不得有弯曲变形。 

（2）在运输和堆放过程中，扣板要搁置平整，不能受压，并避免高温和有害物质的侵蚀。 

（3）构架安装平整，间距偏差应控制在允许范围之内。 

（4）安装扣板时，如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插，不得硬插，以防变形。 

（5）大型灯具、排气扇等物应另设吊具，不应直接搁置在扣扳平顶上。 

        只要能注意以上五点，基本上就能达到扣板平顶的装饰效果，并避免出现不平整现象。在施工过程中，必要时可用尺量、手试等方式进行观察检查。 

 5.8木地板铺设的救治措施
 5.8.1怎样铺设木地板 ?

　　 家居装饰装修过程中，地坪如采用木地板的，一般宜按以下施工程序进行： 

（1）使地面平整清洁干燥，并涂刷二遍防水涂料； 

（2）根据地面弹线直接架铺木框架（俗称木搁栅）。木框架体方的截面尺寸为3Omm′40mm或4Omm′50mm，其连接方式为半槽扣接，并在扣接处涂胶加钉。后用冲击电钻在木框架及地面上钻洞，用螺栓使之与地面固定，并检查框架是否保持水平。 

  （3）在木框架上钉基面板。基面板可采用厚木夹板或厚实木板条，且使夹板边和木板条端头全部针在木框架的中线上。 

　（4）据每条地板尺寸和房间面积尺寸确定地板拼图并弹线，通常有方格式、人字纹式、阶梯式等。 

　（5）按弹线试铺，木板的材芯朝上，边材朝下，板与板之间宽度不大于1mm。经反复调整后进行编号，施工时按编号人居室中间向四周铺贴。当铺到墙脚时，应留一条板宽的空位，空位上塞入木块并顶住水地板，打紧开始端的顶紧块木楔，将地板排紧。 

　（6）用长度为木板厚2～2.5倍的圆钉，砸扁其头，从板的凹角处斜向钉入。如是硬木板，则用手电钻斜向钻一个直径小于圆钉的孔，以防止针裂木地板。 

　（7）将地面清扫干净后先按垂直木纹方面粗刨一遍，再按顺木纹方向细刨一遍，然后磨光。刨磨总厚度不超过1.5mm。 

　（8）拆去地面四周的顶紧块，进行地板收边，收迈可用长木条，也可用木地板条。 

　（9）待地板磨光后上油漆，干透后打蜡。 

　施工要点： 

　①木框架在地面固定后必须保持水平。 

　②铺设时要尽量挤压相邻的木地板，使其严密无缝隙，相邻水地板的高差不超过±1.5mm，并注意地板的收边。 

 5.8.2如何防止木地板面层起鼓、变形 ?

　　 木地板局部起拱，严重影响了居室的美观和使用。这是每一个进行居室装饰装修的业主最不愿见到的事请。 

 导致木地板局部起拱的原因主要有以下几点： 

 （1）面层木地板含水率偏高或偏低。偏高时，在干燥空气中木地板会失去水分，断面产生收缩，而发生翘曲变形，偏低时木地板铺后吸收空气的水分，产生起拱。 

 （2）木搁栅之间铺填的细石混凝土或保温隔声材料不干燥，地板铺设后，吸收潮气后起鼓、变形。 

（3）未铺防潮层或地板四周末留通气孔，面层板铺设后内部潮气不能及时排出。 

（4）毛地板末拉开缝隙或缝隙过少，受潮膨胀后，使面层板起鼓、变形。 

要防止水地板面层起鼓、变形，木地板施工时严格做到以下几点： 

（1）控制木地板含水率，其含水率不应大于12%。 

（2）木搁栅间浇灌的细石混凝土或保温隔声材料，必须干燥后，才能铺设地板。 

（3）合理设置通气孔。木搁栅应做到孔槽相通，与地板面层通气孔相连，地板面层通气孔每间不少于两处，踢脚板通气孔每边不少于两处，通气孔应保持畅通，以利空气流通。 

（4）木地板下层板（即毛地板），板缝应适当拉开，一般为2～5mm，表面应刨平，相邻板缝应错开，四周离墙约10～15mm。 

（5）木板面层与墙之间应留1Omm的缝隙，用踢脚板或踢脚条封盖。 
  5.8.3如何防止木地板面层接缝处缝隙不匀 ?

　　  本地板面层缝隙宽度不匀、过大，是许多业主在进行居室装饰装修时，经常会遇到的一个质量问题。在使用过程中，垃圾污物在缝隙内堆积，不易清除，严重影响了居室的美观与整洁。 

　　  导致木板面层缝隙不匀、过大的原因，主要是木材铺设时，含水率限值过大，而造成木材含水率过大的原因有以下两点： 

（l）木材未经干燥处理或干燥处理不符合要求。 

（2）施工中木材或木制品存放不当，受潮或受过雨淋。 

　　     防止水地板面层缝隙宽度不匀、过大的措施，主要是在木地板铺设前，进行含水率的测定： 

（1）木质板面层、踢脚板、压缝条的含水率应不大于14%。 

（2）毛（木）地板（12cm宽的长板材）的含水率不大于18%。 

（3）底层搁栅含水率不大于2O%。 

　　 木地板铺好后，木板端接缝应间隔错开，板间缝隙宽度不得大于1mm。硬木地板，缝隙宽度不得大于O.5mm。 
5.8.4如何防止木地板行走踩踏时有响声 ?

　 　人行走时，木地板有响声，这也是木地板施工完毕后，常见的一个质量问题。造成这一问题的原因有以下几点： 

（1）木搁栅安装时，由于地面不平，搁栅下用木垫嵌，由于木榫末固定牢靠，一经走动，木榫滑动，造成搁栅松动；面层行走时，木地板就会有响声。 

（2）木搁栅含水率较高，安装后收缩，使锚固铅丝扣松动或预埋螺丝等不紧固，松动后，面层走动时就会发出响声。 

（3）用冲击钻在混凝土楼板上打洞，洞内打入木榫，搁栅用圆钉钉入木榫，一经走动，木榫与圆钉松动就会有响声。 

（4）毛地板与面板之间没有采取有效的隔声防潮措施，面层走动时就会发出响声。 

    防止这一质量问题的关键在施工中要注意以下几点： 

（l）控制木材含水率。木搁栅含水率应不大于ZO%。进场后要保管好，防止日晒雨淋，以免木材弯曲变形或增大含水率。 

（2）采用预埋铁丝和螺钉锚固木搁栅，木搁珊的铅丝要扎紧，螺丝钉要拧紧，以防木搁栅固定不牢，发生松动。 

（3）锚固铁件埋设要合理，间距不宜过大，一般锚固铁间距顺搁栅方向不大于800mm，顶面宽度不少于100mm，且弯成直角，用双股#14铅丝与木搁栅绑扎牢固，然后用撬棒撬起木搁栅，垫好木垫块，木垫块表面要平整，并用铁钉与木搁栅钉牢。 

（4）如采用木搁栅直接固定在地坪预埋木块上，预埋小木块的间距不宜过大，一般顺木搁栅方向不大于400mm，木搁栅横断面锯成八字形。安装时拉好搁栅表面水平线，搁栅下垫实木块，木垫块表面要平整，并用铁钉与木搁栅钉牢，木搁栅用铁钉与预埋木块钉牢。搁栅安装完后，木搁栅间用细石混凝土或保温隔声材料浇灌，浇灌高度应低于木搁栅面，中间低于搁珊面2Omm以上，便于通气。浇捣后，要待细石混凝土强度达到100%，才能铺设木地板。 

（5）在混凝土楼板上不应用冲击钻打洞，打入木榫并用圆钉固定水搁栅，应用膨胀螺栓或铁件螺钉固定。 

（6）当在毛地板上铺钉长条木板或拼花木板时，宜先铺设一层沥青纸（或油毡），以隔声和防潮。 

5.9卫生间渗漏：严防死守注意边角
5.9.1卫生间地面先做找平。如果您要更换卫生间的地砖，在将原有地砖凿去之后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。 

5.9.2接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是最容易出现问题的地方。您在施工中，一定要督促工人处理好这些边边角角的地方，所有防水涂料一定要涂抹“到位”。 

5.9.3墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中，墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料，以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙，就要将整个墙面满涂防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏，相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸，与浴缸相邻的墙面，防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。 

5.9.4防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后，将卫生间的所有下水堵住，并在门口砌一道25厘米高的“坎”，然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后，您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验，是保证卫生间防水工程质量的关键，您一定要做。 

5.9.5保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道，包括地漏、卫生洁具的下水管等，都要保持通畅。
5.10木材变形：保持含水率稳定最重要 ?

  目前，很多家庭都在装修中大量使用了木制品，如窗帘盒、暖气罩、固定家具、木线和门窗套等。但是一旦居室中温、湿度变化较大，有些木制品就会出现开裂、翘曲和变形等问题。其实，家庭装修很多的质量问题，都出在木制品的含水率上。 

  无论是实木材料还是人造板材，所有的木制品都含有一定的水分。很多消费者都认为木材越干燥越好，其实这种观点有失偏颇。木材的含水率只有在正常范围内维持稳定，才能保证装修不出现质量问题。一般家庭中使用的木质材料，含水率应该在8％左右为宜。含水率过高或过低，都会造成家装中的木做出现质量问题。 

  为了让木材的含水率保持稳定，您在装修中应该注意以下几点： 

5.10.1多使用人造板材 

  与实木材料相比，各种人造板材的纹理性能要稳定得多。由于实木材料都有纹理，所以在温度、湿度变化较大的时候，必然会出现开裂、翘曲和变形的现象。而人造板是将木材分解成木片或木浆，再重新制作板材。因为打破了木材原有的物理结构，所以在温、湿度变化较大的时候，人造板的“形变”要比实木小得多。 

5.10.2施工注意细节 

  在家庭装修中，木做质量的关键在于施工，尤其是细节的处理上： 

· 在所有木制品在安装后，要马上涂刷一遍油漆。这层被称为“罩面漆”的油漆，不仅可以保护木制品，而且还能起到隔绝水分，保持木材正常含水率的作用； 

· 粘结剂中不能搀水。目前在家庭装修中，一般都使用白乳胶作木制品接缝的粘结剂。有些工人为了偷工减料，在白乳胶中兑水。这样做不仅降低了粘结剂的强度，而且木制品吸收了水分后，很容易出现质量问题； 

· 所有木材要放置几天。您在把装修用的木材买回家后，最好在装修现场放置几天再使用。这样做的目的，是让木材的含水率接近新居的水平。 

5.10.3购买材料要当心 

  当您购买装修用的木材时，仅凭眼观、手摸是无法确定木材的含水率的。所以有人感叹：如果只凭外观检查，木材的含水率可谓“神仙难辨”。其实有些小窍门，可以帮助您确定木材的含水率是否合格。一般干燥好的木料特征明显，重量明显减轻，手感不凉，敲打声脆，推刨时“哗哗”作响，刨花发热，刨面光。而含水率高的木料其材体较重，手感冰凉，推刨声时不脆，甚至刨花出水。这类木料就不能用。
5.11保温墙开裂：办法多多 巧妙采用 

     目前在很多的新房中，都有带有保温层的新型保温墙体。这种墙体在装修中，很容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝，或墙体“保温板”的接缝开裂而造成的，并不是装修的质量问题，而是建筑上无法克服的缺陷。 

  为了追求最好的装饰效果，用装修来弥补建筑缺陷，装饰公司的技术人员想出很多办法来对付保温墙裂缝，您可以根据自家的实际情况和装修预算来选择： 

5.11.1在将墙面基底处理干净后，先在墙面上贴上一层的确良布、牛皮纸或报纸，利用纤维的张力，来保证乳胶漆漆膜的完整。这种办法比较简单易行，但效果一般。 

5.11.2将墙面表面的保温板去掉，或将水泥墙面除去，在保温层外面先安装一层石膏板或“五厘板”，然后在上面做乳胶漆。这种做法可以将不规则的裂纹全部去除，裂缝的地方一般就是板材之间的接缝，比较好处理。但这种办法造价较高、施工难度大。 

5.11.3采用带有弹性的装饰材料。目前在墙面基底处理上，有一种“弹性腻子”可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。立邦漆的“三合一”也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。但这些材料本身的“弹性”较小，在裂缝很厉害的墙面上就不起作用了。 

   另外，有些消费者干脆将墙体的保温层去掉。虽然这种办法可以一劳永逸，但是会降低墙面的保温、隔热性能，因此不建议您采用。 
5.11.4墙壁裂纹如何处理 ?

　墙壁出现裂纹的几种原因： 

· 墙体保温板与板之间的缝隙出现的板缝裂纹； 

· 墙壁开槽，线槽补灰出现的收缩裂纹； 

· 抹灰刮腻子不均匀出现的应力裂纹。 

　解决墙壁裂纹的几种方法： 

· 保温板裂纹的处理。用油灰刀把裂纹切开，尽量深一些，填入石膏。注意一定要填实，填均匀。然后用绷带、豆包布或白的确良布把出现裂纹的地方贴上，干燥后再刮腻子或做其它工艺的处理。如果裂纹比较严重，也可以用牛皮纸或报纸补缝，效果可能更好一些。 

· 线槽补灰以后出现裂纹的原因是水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同，在墙体表面的腻子已经干透以后，里面的水泥砂浆还没有干透，因此出现裂纹。所以补线槽用石膏粉的效果要好一些。 

· 如果墙面腻子一次刮得太厚，或者整个墙面的厚度过于悬殊，也会出现裂纹。严重的还会脱落。如果有必要，就应该多刮几遍，每遍薄一些，间隔时间也应该长一些。但要注意腻子刮的遍数多了，也容易脱落。 

5.12装修验收 

　 住房装饰装修完工后，验收一关必不可少。业主对工程进行验收，标准是装饰合同，业主签字的施工图及国家有关部门对装饰工程质量检验的有关文件，具体主要从以下几个方面进行验收： 

· 家具：线条流畅、封口线、角线与面板接口密实、光滑、门柜抽屉推拉顺畅、拉手对称美观。 

　　电力线路：电路铺设要符合施工规程和安全标准，插座距地面不低于30CM，三线插座接地线，厨房和空调线路要专线铺设，总闸安装有防漏电开关，灯具安装牢固。 

· 门窗：开关自如、门框、窗框及玻璃周边密封良好。 

· 地面：地砖平整、纹理清晰、色泽均匀、十字线水平、垂直、地板铺实平稳、拼缝匀直、油漆色泽一致、无划痕。 

· 墙面：墙纸粘贴牢固、接缝严密、图案完整、花纹吻合、边缝整齐无毛边、涂料均匀平整、凹凸感、无色差、不掉灰。 

· 给排水设施：供水管无渗漏，开关阀门运转良好；排水通畅，无渗漏、积水现象。 

· 油漆：漆面光滑、手感好、够油量，无钉眼、扫痕、毛刺和色差。 

· 新房验收：最好先打开所有的灯源，以免日后发生不必要的麻烦。
6．附件：

附件一：店面顾客抱怨处理表
附件二：业之峰顾客投诉事件报告单
 附件三：顾客投诉事件报告单
 附件四：顾客抱怨统计表（月统表）
附件一：       

店面顾客抱怨处理表
                         受理日期：  年  月  日
	顾客姓名
	
	投诉方式：

	地   址
	
	

	联络电话
	
	

	发生日期：         

发生地点：         

服务人员：         

事项说明：

	处理原则：
   年  月  日

	处理经过：
   年  月  日

	处理结束：
   年  月  日



附件二：      

业之峰顾客投诉事件报告单
TO：总公司经理：      总公司工程部监理：        

FROM：分公司经理：        分公司工程部监理：        
请填写下列项目
1、 顾客投诉时间：（  ）年（  ）月（  ）日（  ）时
2、 顾客投诉类别（请打“√”）：
[   ]质量  [   ]服务


[   ]其它
3、 顾客投诉方式（请打“√”）：
[  ]面谈  [  ]电话
[  ]传真 
[  ]通讯
[  ]其它
 四、投诉顾客姓名：       性别：     年龄：      

通讯地址：                 联系电话：       

身份证号：            工作单位：            

单位电话：            

五、受理投诉时间：            

六、受理投诉门市干部姓名：          

七、事故发生时值班经理姓名：         

	投诉经过：


	解决方式及过程：



附件三：       

顾客投诉事件报告单
业之峰总部XX分店
                               日期：
	处理结果：


	追踪结果：


	事件内容及处理经过：


	事件追踪情况及应注意事项：



附件四：
顾客抱怨统计表（月统表）
业之峰总部XX分店
                               日期：
	投诉原因
	顾客姓名
	时间
	地点
	事由
	员工
	工长
	监理

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


核准：





审核：





制表人：















经理�
店长�
会办人�
经办人�
�
�
�
�
�
�









装修验收





保温墙开裂救治办法





保持含水率稳定防木材变形





卫生间渗漏严防边角





木地板铺设的救治措施





隔断施工常见的问题及救治措施





房屋装修防水防漏方法





涂料施工出现问题救治措施





护栏的施工救治





为家装号脉 — 装修工程通





装修后易出现维修的项目


























顾客抱怨处理





























	  生效日期
	
	 页  次
	-1-
	  页    序
	A


表号：         







        文件标准用纸

www.3722.cn东莞台商信息网，大量的管理资料下载


_1066045263.bin

